Portada
Experimentando con refrigeración líquida (Parte III)

---
Procesos realizados
- La duración de cada experimento ha sido de 24 horas.
- Para cada experimento:
  Lanzar un proceso recursivo para calcular el número Pi.
  cat /etc/crontab
  /etc/crontab: system-wide crontab
  Lanzar un proceso que cada minuto guarde en un fichero el porcentaje de CPU ocupado y la temperatura de la misma.
  root /home/usuario/getInfo.sh
  Una vez terminado el experimento, se extraen los datos guardados en el fichero para su posterior estudio.

---
Procesos realizados
Script para el cálculo del número PI.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
  long int npts = 10000000000;
  long int i;
  double f,sum;
  double xmin,xmax,x;
  xmin = 0.0;
  xmax = 1.0;
  for (i=0; i<npts; i++) {
    x = (double) rand()/RAND_MAX*(xmax-xmin) + xmin;
    sum += 4.0/(1.0 + x*x);
  }
  f = sum/npts;
  printf("PI calculated with %ld points = %f \n",npts,f);
}

---
Procesos realizados
Script para obtención y volcado de datos de ocupación de CPU y temperatura de la misma.
#!/bin/bash
FILE=/home/usuario/regSensores.txt
##captura de fecha y hora
echo " ">>$FILE
echo "============================">>$FILE
echo " Fecha: "`date +%Y.%m.%d` `date +%H:%M`>>$FILE
echo "============================">>$FILE
##captura a traves de top del uptime
##para comprobar que no se haya reiniciado
##ver las cargas medias del sistema
echo " ">>$FILE
echo "Uptime: "`uptime`>>$FILE
##capturar con top estado de cpu en ##el momento
echo " ">>$FILE
top -b -n1 | grep "Cpu(s)" >>$FILE
##captura de la temperatura desde ##los distintos sensores
echo " ">>$FILE
sensors >> $FILE

---
Procesos realizados
Script para que se ejecute el cálculo de PI contínuamente.
#!/bin/bash
while true
do
./pi.exe
done

---
Extracción de datos de los experimentos
Comandos a aplicar sobre los ficheros generados:
- Para obtener la fecha y la hora:
cat nombreFicheroGenerado.txt | grep "Fecha:" | sed 's/Fecha://g'> tmpDatos
Para obtener la ocupación de CPU:
cat nombreFicheroGenerado.txt | grep Uptime: | awk '{print $11}' | sed 's/,//g'|sed 's/\./,/g'> tmpDatos
Para obtener la temperatura:
cat regSensores_16.01_cluster01.txt | grep "Core0" | awk '{print $3}'| sed 's/Â°C//g' | sed 's/\./,/g' | sed 's/+//' > tmpDatos

---
Presentación de resultados
- Ocupación de CPU:
  100% en todos los casos.
- Temperaturas:
Experimento aire	Experimento 1 / (deposito, radiador)	Experimento 2 / (depósito, radiador, ventiladores)	Experimento 3 / (radiador)	Experimento 4 / (radiador, ventiladores)	Experimento 5 / (depósito)
42ºC	46,96ºC	33,50ºC	47,99ºC	34ºC	49,91ºC

---
Presentación de resultados
Conclusiones:
- El mejor sistema es el que incluye radiador, ventiladores y depósito.
- La cantidad de agua circulando no es especilamente relevante.

---
Pros y contras de la refrigeración líquida.
Mayor enfriamiento frente a aire.
Posibilidad de aprovechamiento de calor procedente del radiador.
Ahorro energético.
Elevado costo elementos de refrigeración líquida.
Imposibilidad de reutilización de disipadores.
Degradación muy rápida de los elementos de refrigeración líquida.