Estudio del cálculo de energía y calor disipado.

Tipo de documento: documento técnico
28/11/13

Identificador del documento:	T2.0.1.2
Fecha:	28/11/2013
Actividad:	T2.0.1.2
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Abstract:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañia / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		28/11/2013
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	28/11/2013		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Calculo del calor desprendido por los aparatos eléctricos.
Primero vamos ver la definición de la ley física en que se basa este cálculo:Ley de Joule :La circulación de la corriente a través de cualquier elemento conductor produce un calentamiento en el mismo, lo que da lugar a pérdidas de energía eléctrica en forma de energía calorífica.
La fórmula es → Q= 0.24 I2*R*T esto devuelve calorías.
I=intensidad de la corriente medida en Amperios.
R=es la resistencia de la corriente medida en ohmios.
T=es el tiempo medido en segundos.
Otras fórmulas que nos van ayudar a realizar este cálculo son :
I=P/V siendo P la potencia eléctrica medida en vatios(W) y V el voltaje o diferencia de potencial medido en voltios(V).
R=V/I ,esta se obtiene de despejar R en la ley de Ohm.
Equivalencia entre la Potencia(medida en kwh) y la Energía (medida en Julios):Para saber exactamente la energía consumida por nuestros aparatos que nos viene dada en vatios o kilovatios la convertiremos a Julios mediante una equivalencia que es:
1kwh → 3600000 Julios.
Simplemente si queremos calcular la energía consumida por un aparato haremos esta conversión o sino una regla de tres sencilla.
Ahora vamos con el calor. Primero vamos a ver la definición de calor:El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo.

La experiencia ha demostrado que la cantidad de calor tomada (o cedida) por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y al aumento (o disminución) de temperatura que experimenta.
La expresión matemática de esta relación es la ecuación calorimétrica:

Q = m·Ce·(Tf-Ti)

En palabras más simples, la cantidad de calor recibida o cedida por un cuerpo se calcula mediante esta fórmula, en la cual m es la masa, Ce es el calor específico, Ti es la temperatura inicial y Tf la temperatura final. Por lo tanto Tf – Ti = ΔT(variación de temperatura).
Si Ti > Tf el cuerpo cede calor Q < 0
Si Ti < Tf el cuerpo recibe calor Q > 0
Se define calor específico (Ce) como la cantidad de calor que hay que proporcionar a un gramo de sustancia para que eleve su temperatura en un grado centígrado. En el caso particular del agua Ce vale 1 cal/gº C o 4,186 J.

Conclusión

Visto lo anterior podemos ver que nos es sencillo calcular las calorías desprendidas por nuestros equipos y la energía consumida por ellos en Julios,pero no podemos calcular el aumento en grados de su temperatura debido a que los equipos internamente son muy complejos y con gran variedad de materiales y en distintas proporciones,lo cual no se podría calcular.
Pero alternativamente a esto ,como nuestro sistema de refrigeración va ser mediante refrigeración líquida ,con la fórmula de la cantidad de calor tomada o disipada y que por nuestro sistema de refrigeración en principio va circular agua. Podemos calcular la diferencia de temperatura y aplicar la fórmula para dar una estimación de cuantas calorías podemos disipar,sabiendo claro que para el agua el Ce vale 1 cal/gº C o 4,186 J.